Подготовил: Пешков М.В.

Таганрог

Пересмотр: 2008 год

ХИМИЧЕСКИЙ ТЕСТ НА ОКОНЧАНИЕ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ

ЦЕЛЬ: Определение конечной точки декальцинации. В тестируемой декальцинирующей жидкости нейтрализуется количество катионов Сa2+. Оксалат кальция выпадает в осадок.

РЕАГЕНТЫ:	5% ОКСАЛАТ НАТРИЯ

Оксалат натрия	5 г

Дистиллированная вода	100 мл.

Хорошо перемешать. Раствор стабилен 1 год. Вместо оксалата натрия можно использовать оксалат аммония или калия. Оксалат калия в 5 раз токсичнее, чем натриевая или аммонийная соли. Но по растворимости в воде оксалат калия в 5 раз больше растворим, чем натриевая или аммонийная соли. Принципиального значения катион (Na+, K+ или NH4+) не имеет.

Важна концентрация аниона (C2O42-).

ГИДРОКСИД АММОНИЯ (конц., 28%)

1% НЕЙТРАЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ (см. ОКРАСКА ГРАМА)

ПРОЦЕДУРА

- Набрать в пипетку 3 мл декальцинирующего раствора из-под образца (возле дна сосуда, раствор перед взятием жидкости не взбалтывать!) и поместить в сухую чистую пробирку (или пенициллиновый флакон).

- Добавить маленькую каплю 1% нейтрального красного и размешать. Цвет раствора должен быть розово-красным.

- Прибавлять по каплям концентрированный аммиак до тех пор, пока раствор не станет желтоватым. Обязательно помешивать между прибавлениями. рН перехода нейтрального красного находится между 6 и 8.

- Прилить 1 мл 5% оксалата натрия. Хорошо взболтать и оставить на 30 минут. Проверить результаты теста.

- Вылить раствор.

РЕЗУЛЬТАТ:

Помутнение раствора свидетельствует о наличии ионов Ca2+ в растворе. Если по истечении 30 минут раствор не мутнеет, то декальцинация считается завершенной.

ЗАМЕЧАНИЯ:

- Не рекомендуется промывать объекты водой после декальцинации в муравьиной кислоте (объекты помещают в спирт или 10% формалин).

- Если концентрация муравьиной кислоты превышает 8%, то декальцинатор может быть мутным сам по себе и тест будет не чувствительным.

- Прибавлять жидкость (воду) для разбавления раствора после декальцинации не желательно, так как в этом растворе жиры могут образовать эмульсию и тест не будет информативным.

- Если имеется несколько однородных по величине и площади объектов, которые декальцинируются одновременно, то тестируют какой-нибудь один объект.

- Если материал разнородный, то тестируют каждый объект.

- Если имеются образцы, которые начали декальцинироваться в разное время, то тестируют каждую партию.

- Если нет возможности использовать химический тест, то используют либо рентген, либо гравиметрический тест.

ССЫЛКИ

Саркисов Д.С., Микроскопическая техника.

23 февраля 2005.

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ НА ОКОНЧАНИЕ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ

(потеря веса, прибавка веса)

ЦЕЛЬ: Как только кальций полностью будет удален (это произойдет, когда кость станет легче), вода начинает замещать кальций, и вес начинает расти. Это точка, в которой кальций полностью выходит из образца. Этот тест применяется в тех случаях, когда не подходят другие тесты (например, с ЭДТА нельзя тестировать образцы с помощью химического теста).

МЕТОД:

- Высушите образцы для удаления избытка фиксатора.

- Взвесьте кость с точностью до мг и запишите начальный вес.

- На следующий день промойте кость в проточной воде, обсушите фильтровальной бумагой и взвешивайте ежедневно, записывайте вес. Смените декальцинирующий раствор на свежий кислотный или ЭДТА. Верните кость в свежий декальцинирующий раствор.

- Когда кость начнет прибавлять в весе, удалите ее из декальцинирующего раствора и проведите.

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Вы должны взвешивать кость с точностью до миллиграммов.

2. В оригинальном методе использовался химический тест для страховки отсутствия кальция в декальцинирующем растворе. Если вы делаете это, вы не должны перемешивать раствор во время декальцинации.

3. Подвешенная кость должна быть окружена декальцинирующим раствором со всех сторон.

4. Для небольших губчатых костей потребуется 2-4 дня для декальцинации.

ССЫЛКИ:

1. Lillie, 1962

2. Personal communication via Histonet with Gayle Callis (Montana State University, Bozeman).

3. G.Callis; D. Sterchi. Decalcification of Bone: Literature Review and Practical Study of Various Decalcifying Agents, Methods, and Their Effects on Bone Histology. The Journal of Histotechnology / Vol. 21, No. 1 / March 1988// (and refrences).

Перевод с английского: Пешков М. В., 25.05.2007.